# OBEC  B A B Í N

# Všeobecne záväzné nariadenie

# obce Babín

# č. 1/2015

o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou

a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní  obsahu žúmp  v obci Babín

### V Babíne, január 2015

Obecné zastupiteľstvo v Babíne v zmysle § 6 ods. 1 SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení, a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a c) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 442/2002 Z. z.“) vydáva pre územie Obce Babín toto všeobecne záväzné nariadenie:

Všeobecné záväzné nariadenie

číslo 1/2015

o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Babín

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- Toto všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN“) upravuje na území obce Babín:

- dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku,

- spôsob náhradného zásobovania vodou,

- spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd,

- zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

Článok 2

Dočasné obmedzenie užívania pitnej vody

- Obec Babín v súčinnosti s prevádzkovateľom verejného vodovodu môže dočasne obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone č. 442/2002 Z. z.

- Prevádzkovateľ verejného vodovodu (Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, ďalej len „prevádzkovateľ“) je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.

- Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich ukončenie sa vyhlási obecným rozhlasom, oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

- V čase obmedzenia užívania pitnej vody je zakázané používanie pitnej vody na polievanie záhrad, ihrísk a verejných priestranstiev, na umývanie áut, napúšťanie bazénov, na stavebné účely a upratovanie, a to od vyhlásenia obmedzenia až do jeho zrušenia.

Článok 3

Náhradné zásobovanie pitnou vodou

- Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:

- mimoriadnej udalosti,

- pri poruche na verejnom vodovode,

- pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,

- pri obmedzení zásobovania vodou.

- Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového zásobovania pitnou vodou sa vykonáva:

- cisternami,

- dodávkami balenej pitnej vody,

- inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.

- Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne, v čase od 7:00 hod. do 21.00 hod.

- Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi obec obecným rozhlasom, na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

- Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 15 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni.

- Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody.

Článok 4

Náhradné odvádzanie odpadových vôd

- V prípade prerušenia alebo obmedzia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri poruche na verejnej kanalizácii, pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác) prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd.

Článok 5

Zneškodnenie odpadových vôd

- Pôvodca odpadových vôd zodpovedá za nakladanie s odpadovými vodami, pričom  jeho povinnosťou je ich vznik obmedzovať podľa zákona č. 364/2004 Z. z. Vlastník nehnuteľnosti, kde vznikajú odpadové vody, je povinný pri ich zneškodňovaní dodržiavať zákonom stanovené právne predpisy.

- Pri nakladaní s odpadovými vodami je povinná každá osoba chrániť životné prostredie ako aj zdravie obyvateľov.

- Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody  je povinný :

- pripojiť nehnuteľnosť na žumpu, prevádzkovanú vlastnou starostlivosťou tam, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia,

- zabezpečiť  odvoz a likvidáciu odpadových vôd oprávnenou osobou

- pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu,

- pri pripojení na kanalizáciu dodržať technické podmienky miesta a spôsobu technického prevedenia pripojenia na verejnú kanalizáciu,

- uzatvoriť zmluvu  o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie,

Článok 6

Stavebné podmienky na budovanie žumpy a požiadavky na jej prevádzku

- Žumpu je možné vybudovať tam, kde nie je možné odpadové vody odvádzať do verejnej kanalizácie. Do žumpy nie je možné odvádzať zrážkové vody.

- Žumpa musí byť umiestnená na nehnuteľnosti tak, aby bola prístupná na vyprázdňovanie, tiež tak, aby  bolo možné v budúcnosti jej pripojenie na verejnú kanalizáciu.

- Stavba žumpy musí zodpovedať slovenským technickým normám a príslušným právnym predpisom. Umiestnenie žumpy musí byť v súlade s platnými technickými normami. Žumpa musí byť vodotesná, na dne s priehlbňou so skloneným dnom, aby bolo možné jej úplné vyčerpanie.

- Stavebník je povinný ku kolaudácii predložiť doklad o skúške  vodotesnosti žumpy vypracovaný osobou alebo organizáciou oprávnenou vykonávať skúšky vodotesnosti žúmp.

- Prevádzkovateľ žumpy je povinný vyprázdňovať žumpu a zneškodňovať odpadové vody  na vlastné náklady len prostredníctvom  osoby a firmy oprávnenej na  túto činnosť a to v intervale primeranom ku kapacite žumpy. Prevádzkovateľ je povinný doklady o zneškodnení odpadových vôd uchovávať po dobu 3 rokov.

- Prevádzkovateľ je povinný v prípadoch odôvodneného podozrenia z úniku odpadových vôd, tiež pri zistení  znečistenia vôd, zabezpečiť  vykonanie skúšky vodotesnosti žumpy. Túto povinnosť mu môže nariadiť v záujme  ochrany životného prostredia  aj obec.

- Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy do:

- povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce,

- stokovej siete verejnej kanalizácie,

- dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov,

- záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

Článok 7

Sankcie

- Porušenie povinností a zákazov, ustanovených týmto VZN, fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33 EUR.

- Porušenie povinností a zákazov, ustanovených týmto VZN, právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je iným správnym deliktom, za ktorý môže mesto podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638 EUR.

- Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmom rozpočtu obce.

Článok 8

Spoločné ustanovenia

- Na území obce vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda krízového štábu, ktorým je starosta obce.

- Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom obecného rozhlasu, úradnej tabuli a internetovej stránky obce.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

- Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Babíne číslo 2/2015 dňa  31.01. 2015.

- Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 17. 02.2015 .

V Babíne  dňa 31. 01. 2015

Martin Matys									  	 		 	starosta obce:

Vyvesené:  02. 02. 2015

Zvesené: 16. 02. 2015